Příklady – elektrický proud

1.  Určete odpor měděného drátu o průřezu 5 mm2 a délce 3 km.

l = 3 km = 3000 m = 3.103 m

S = 5 mm2 = 0,000 005 m2 = 5.10-6 m2

ρ = 1,7.10-8 Ω.m = 0,000 000 017 Ω.m

R = ? Ω

2. Odporovou spirálou žhavící svíčky, která je připojena na napětí 24 V, prochází proud 50 mA. Určete odpor spirály.

U = 24 V

I = 50m A = 0,05 A

R = ? Ω

3. Elektrický spotřebič o odporu 55 Ω je připojen na napětí 220 V. Jaký proud prochází spotřebičem?

R = 55 Ω

U = 220 V

I = ? A

4. Žárovkou ruční svítilny, která jen připojena na napětí 4,5 V prochází proud 20 mA. Určete odpor vlákna žárovky.

U = 4,5 V

I = 20 mA = 0,02 A

R = ? Ω

5. Žárovkou automobilového světlometu prochází při napětí 12 V proud 5 A.

Určete příkon žárovky světlometu.

U = 12V

I = 5 A

Po = ? W

6. Žárovka o příkonu 15 W je připojena na napětí 12 V. Určete proud, který žárovkou prochází, a odpor jejího vlákna.

Po = 15 W

U = 12 V

I = ? A

R = ? Ω

7. S jakou účinností pracuje elektromotor, na jehož výrobním štítku jsou údaje 230 V, 400 W, pracuje-li s výkonem 240 W?

U = 230 V

Po = 400 W

P = 240 W

η = ?

Správná řešení:

1.    1,02 Ω

2.     480 Ω

3.     4 A

4.     225 Ω

5.     60W

6.     1,25 A,   9,6 Ω

7.      0,6 = 60%